SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT

Obiekt: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Daszynie – branża drogowa

WSTĘP

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA SPECYFIKACJI:

- Nazwa zamówienia: rewaloryzacja ścieżek parkowych na terenie zabytkowego parku w Daszynie

- Przedmiot i zakres robót: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem  rewaloryzacji ścieżek parkowych na terenie zabytkowego parku w Daszynie

Zakres robót:

- Wykonanie nawierzchni ścieżek o szerokości 3.0 i 3,5 przystosowanych do poruszania się samochodów ciężarowych

- Wykonanie nawierzchni ścieżek o szerokości 1,5 i 2,5  przystosowanych do ruchu pieszego.

c)	Informacje  o  terenie  budowy:  Teren  budowy stanowi własność  Gminy Daszyna

2.	WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja  projektowa  została  opracowana  na  potrzeby Gminy Daszyna

Dokumentacja  projektowa  obejmuje ścieżki parkowe na terenie zabytkowego parku w Daszynie.

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1.      WPROWADZENIE:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z remontem w/w

zakresu określa wymagania w zakresie:

- Właściwości materiałów

- Sposobu i jakości wykonania robót

- Oceny prawidłowości wykonania robót oraz sprawdzenia i odbioru robót

- 1.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Specyfikacje techniczne  stanowią podstawę przy wykonaniu i realizacji robót.

- 1.3.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT:

- Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno -budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych w trakcie budowy wymogów nadzoru budowlanego.

- 1.4.	WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO:
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy
do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór
inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy w wymaganej specjalności

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art.42 Prawa Budowlanego.

- 1.5.	ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.

- 1.6.	ZMIANY MATERIAŁÓW:

- Należy stosować wyroby i materiały określone w dokumentacji lub równoważne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 „Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami].

- 1.7.	OBIEKT MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA OKREŚLONE W:

- Dokumentacji technicznej

- Przepisach techniczno budowlanych /Art.7pkt.l Prawa Budowlanego/

- Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania /Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm.

- Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- Niniejszej specyfikacji

- 2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE

- Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być w I gat. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.