**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU**

**ROBÓT**

Obiekt: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Daszynie – branża drogowa

**WSTĘP**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA SPECYFIKACJI:

1. Nazwa zamówienia: **rewaloryzacja ścieżek parkowych na terenie zabytkowego parku w Daszynie**
2. Przedmiot i zakres robót: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem **rewaloryzacji ścieżek parkowych na terenie zabytkowego parku w Daszynie**

Zakres robót:

1. Wykonanie nawierzchni ścieżek o szerokości 3.0 i 3,5 przystosowanych do poruszania się samochodów ciężarowych
2. Wykonanie nawierzchni ścieżek o szerokości 1,5 i 2,5 przystosowanych do ruchu pieszego.

c) Informacje o terenie budowy: Teren budowy stanowi własność Gminy Daszyna

2. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa została opracowana na potrzeby Gminy Daszyna

Dokumentacja projektowa obejmuje ścieżki parkowe na terenie zabytkowego parku w Daszynie.

**1. ZAGADNIENIA OGÓLNE**

1.1. WPROWADZENIE:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z remontem w/w

zakresu określa wymagania w zakresie:

1. Właściwości materiałów
2. Sposobu i jakości wykonania robót
3. Oceny prawidłowości wykonania robót oraz sprawdzenia i odbioru robót

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Specyfikacje techniczne stanowią podstawę przy wykonaniu i realizacji robót.
2. 1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT:
3. Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno -budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych w trakcie budowy wymogów nadzoru budowlanego.
5. 1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO:  
   Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy  
   do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór  
   inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

* zatrudnienie kierownika budowy w wymaganej specjalności
* realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art.42 Prawa Budowlanego.

1. 1.5. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:
2. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.
3. 1.6. ZMIANY MATERIAŁÓW:
4. Należy stosować wyroby i materiały określone w dokumentacji lub równoważne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 „Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami].
5. 1.7. OBIEKT MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA OKREŚLONE W:
6. Dokumentacji technicznej
7. Przepisach techniczno budowlanych /Art.7pkt.l Prawa Budowlanego/
8. Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania /Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm.
9. Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie
10. Niniejszej specyfikacji
11. **2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE**
12. **Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być w I gat. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.**