załącznik nr 10

wykaz węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach

WĘZEŁ TYP I 15 kW

MAZEW 37A

MAZEW 38

MAZEW 42A

MAZEW 43A

MAZEW 43B

MAZEW 44

MAZEW 45

MAZEW 47

MAZEW 49

MAZEW 53

DASZYNA 25 bud.mały

DASZYNA 32

DASZYNA 32A

WĘZEŁ TYP II 30 kW

MAZEW 38 dom

MAZEW 42

MAZEW 46

MAZEW 51

MAZEW 52

MAZEW 58 kościół

MAZEW 60

MAZEW 71A

DASZYNA 33

DASZYNA 37

DASZYNA 39A

WĘZEŁ TYP III 40 kW

MAZEW 59

DASZYNA 30

DASZYNA 31

DASZYNA 36

DASZYNA 39

DASZYNA 40dwór drewniany

DASZYNA 40dwór dobudówka

WĘZEŁ TYP IV 60 kW

MAZEW Sklep spożywczy

DASZYNA 25 Szkoła

DASZYNA 36A