ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Daszyna – Zbigniew Wojtera

- Daszyna, dnia 12.03.2012 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE  PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU IEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej "ustawą"

na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II - etap”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Daszyna

REGON:		611015885

NIP:			775 – 24 – 06 – 085

Miejscowość		Daszyna

Adres:		99 - 107 Daszyna; Daszyna 34A

Strona internetowa:		www.daszyna.bip.cc

Godziny urzędowania:	7.15-15.15 od poniedziałku do piątku

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Daszyna

99 – 107 Daszyna, Daszyna 34A,

fax 024 389 04 00

Osoba do kontaktu: Zbigniew Cywiński tel. 024 389 04 17

znak postępowania: PPI.272.1.2012

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3.	Oferty częściowe

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane  z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 22.	Inne informacje

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ

# Rozdział. 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało

# zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

Biuletyn Zamówień Publicznych

strona internetowa Zamawiającego – www.daszyna.bip.cc

tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

# Rozdział. 2. Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II - etap”.

Kod CPV: 45232140-5 – roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Kod CPV: 45232460-4 – roboty sanitarne

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania dotyczącego: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II - etap”.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

roboty budowlane związane z wykonaniem sieci ciepłowniczych w miejscowościach Mazew i Daszyna Gmina Daszyna wraz z lokalnymi węzłami cieplnymi (wraz z niezbędną instalacją elektryczną) współpracującymi z tymi sieciami tj.:

a) budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w miejscowości Mazew wraz z wykonaniem  20 szt. lokalnych węzłów cieplnych (wraz z niezbędną instalacją elektryczną): MAZEW 37A; MAZEW 38 x 2; MAZEW 42A;  MAZEW 43A; MAZEW 43B; MAZEW 44; MAZEW 45; MAZEW 47; MAZEW 49; MAZEW 53; MAZEW 42; MAZEW 46; MAZEW 51; MAZEW 52; MAZEW 58 kościół; MAZEW 60; MAZEW 71A; MAZEW 59; MAZEW Sklep spożywczy współpracujących z tą siecią w budynkach w miejscowości Mazew.
b) budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w miejscowości Daszyna wraz z wykonaniem  14 szt. lokalnych węzłów cieplnych (wraz z niezbędną instalacją elektryczną): DASZYNA 25 x 2; DASZYNA 32; DASZYNA 32A; DASZYNA 33; DASZYNA 37; DASZYNA 39A; DASZYNA 30; DASZYNA 31; DASZYNA 36; DASZYNA 39; DASZYNA 40 x 2;  DASZYNA 36A współpracujących z tą siecią w budynkach w miejscowości Daszyna;
c) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna - 1 kpl.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach realizacji zamówienia w celu ujęcia w kosztorysie ofertowym niezbędnego do wykonania zakresu prac.

  - Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektów budowlanych (załącznik nr 2), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1), kosztorysów nakładczych (załącznik nr 3).

Wykonawca przeszkoli na własny koszt użytkowników oraz osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji, jak również wykona ich pierwszy rozruch.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w projektach budowlanych załączonych do SIWZ oraz w treści SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby w kosztorysie ofertowym wskazać typ i producenta zastosowanych materiałów i urządzeń w zakresie:

- systemu rurociągów,

- regulatora różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu wraz z kartą katalogową,

- regulatora pogodowego wraz z kartą katalogową;

- telemetrii węzłów

- urządzenia do monitoringu

- zaworów regulacyjnych

- siłowników

Zastosowane (WSZYSTKIE) urządzenia muszą spełniać wymagania projektowe Zamawiającego (jeśli zostały wskazane).

Parametry techniczne i cechy, jakie musi posiadać przyjęty system rurociągów (w przypadku zastosowania innego od przyjętego w dokumentacji projektowej), istotne dla Zamawiającego i decydujące o zachowaniu równoważności:

- Ciśnienie maksymalne 6 bar

- Rura preizolowana PEX o konstrukcji zespolonej, tj o trwałym połączeniu rury przewodowej z izolacją PUR i rurą płaszczową

- Rura przewodowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, Seria 5 (SDR 11), usieciowanego peroxydowo (PEX-a). Nie dopuszcza się stosowania rur przewodowych wykonanych z polibutylenu, PEX-b,

- Bariera antydyfuzyjna pomiędzy rurą przewodową a pianką izolacyjną,

- Izolacja termiczna wykonana z bezfreonowej pianki PUR spienionej cyklopentanem, o wartości λ ≤ 0,024 W/mK przy średniej temperaturze 50ºC potwierdzonej badaniami w niezależnym akredytowanym instytucie,

- Płaszcz osłonowy - polietylen PE-LLD, natłaczany bezszwowo o kształcie pofałdowanym lub gładkim,

- Złączki przyłączeniowe, trójnikowe lub kolanowe w wykonaniu zaciskanym. Nie dopuszcza się stosowania złączek składanych z elementów na budowie,

- Izolacja połączeń trójnikowych i kolanowych wykonana tworzywa ABS do montażu na budowie,

- Wymagany atest higieniczny dla systemu preizolowanego (rura preizolowana wraz ze złączkami),

- Wymagany dokument z badania pianki potwierdzający przewodność cieplną z pkt. 4 (badania w niezależnym instytucie)

Parametry techniczne i cechy, jakie muszą posiadać urządzenia węzłów cieplnych (w przypadku zastosowania innych od przyjętych w dokumentacji projektowej), istotne dla Zamawiającego i decydujące o zachowaniu równoważności:

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu:

- Przyłącze z końcówkami do wspawania.

- Możliwość  samodzielnej wymiany membrany siłownika  bez konieczności wymiany całego siłownika.

- Wewnętrzny zabezpieczający  regulator upustowy przed nadmiernym wzrostem różnicy ciśnień.

- Możliwość plombowania ustawionej wartości przepływu.

- Pn 16, t. max 130C

- Miejsce montażu na rurociągu powrotnym.

- Możliwość redukcji wartości KVS

- Materiał korpusu – mosiądz czerwony CC 491K

- W zakresie średnic DN15…25 możliwość montażu w rurociągu poziomym i pionowym.

- Regulator powinien być wyposażony w fabrycznie montowane złączki zapobiegające wpadania urządzenia w pracę oscylacyjną.

Regulator pogodowy :

- Minimum 8 wejść pomiarowych Pt1000 i dwa dodatkowe wejścia binarne do podłączenia przetworników ciśnienia wraz wymagana funkcja wzorcowania czujników.

- Wszystkie instrukcje DTR, język oprogramowania oraz wszelkich dodatkowych urządzeń zastosowanych do regulatora w  Polskiej Wersji Językowej.

- Wyjścia sterujące zaworami: 2 wyjścia do regulacji 3- lub 2-punktowej (250V AC, 2A). Ponadto możliwość alternatywnego sterowania analogowego 0-10V.

- Regulator powinien przewidywać wyposażenie interfejs komunikacyjny RS232/485 i stosować standardowy protokół MODBUS RTU (do komunikacji z nadrzędnym systemem telemetrii).

- Regulator powinien posiadać zaimplementowany zestaw instrukcji Hayes’a (do łączności modemowej) oraz zdolność samodzielnego nawiązywania połączenia modemowego z zaprogramowanym numerem telefonu w przypadku awarii na węźle.

- Regulator powinien umożliwiać kontrolę stanu wejść binarnych .

- Dodatkowy interfejs komunikacyjny do łączenia regulatorów we wspólną sieć (celem zapewnienia optymalnej regulacji obiektów złożonych).

- Możliwość wyposażenia  w moduł M-Bus  pozwalający podłączyć liczników ciepła wyposażonych w interfejs M-Bus i stosujących protokół M-Bus zgodny z EN 1343.

- Możliwość wykorzystania danych z liczników ciepła  do realizacji funkcji ograniczania przepływu i mocy.

- Regulator powinien posiadać wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające na konfigurację regulatora na węźle.

- Możliwość dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach.

- Funkcja opóźnionego pomiaru temperatury zewnętrznej z ustawianą dynamiką zmian (C/h).

- Zegar dzienny pozwalający na indywidualne ustawianie programów czasowych na grzanie nominalne i zredukowane dla każdego dnia tygodnia.

- Zegar roczny pozwalający na ustawienie min. 10 dat świątecznych na cały rok.

- Możliwość  płynnego ograniczania temperatury powrotu węzła w oparciu o nachylenie krzywej grzania i ustawienie stałej wartości temperatury.

- Możliwość przenoszenia nastaw regulatora do innych regulatorów tego samego typu za pomocą zewnętrznego modułu pamięciowego. Wymagane jest aby jeden moduł przenośny umożliwiał przenoszenie różnych nastaw i różnych konfiguracji technologicznych węzła , które w przyszłości mogą pojawić się u zamawiającego

- Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z możliwością zmiany na swój indywidualny kod cyfrowy.

- Sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury.

- Możliwość wysyłania wiadomości SMS w przypadku zakłóceń pracy instalacji

- Możliwość zapisu na nośnik zewnętrzny( moduł) parametrów pracy węzła z czasookresu minimum 8 dni :

- temperatury zadane i mierzone

- stany % otwarcia siłowników

- ingerencja w nastawy

-stany wyjść i wejść binarnych

Możliwość dalszej obróbki w/w danych za pomoc arkusza kalkulacyjnego EXEL

Telemetria węzłów:

- Dostarczone urządzenie musi posiadać oprogramowanie wizualizacyjne i narzędziowe w języku Polskim .

- Dostawca wraz z urządzeniem dostarczy niezbędne oprogramowanie pozwalające na samodzielny montaż oraz uruchamianie bez konieczności zakupu dodatkowych licencji itp.

- Dostawca potwierdzi wzorem gwarancji o serwisie gwarancyjnym producenta  w POLSCE.

- Dostarczone urządzenia muszą posiadać znak CE.

Urządzenie do monitoringu

- Przeznaczenie:

- obsługa urządzeń automatyki stosujących szeregowy protokół komunikacyjny MODBUS RTU w celu zapewnienia dwustronnej komunikacji (odczyt/zapis) za pośrednictwem łączy sieciowych typu Ethernet.

- obsługa do 3 liczników ciepła wyposażonych w M-Bus zgodny z EN1434 w celu zapewnienia ich odczytu za pośrednictwem łączy typu Ethernet.

- Wymagania od strony sieciowej:

- łącze sieciowe w postaci gniazda RJ45

- funkcja serwera WWW ze statycznym, konfigurowalnym numerem IP, minimalna wymagana przepustowość łącza 128 kBit/s

- wymagana opcja obsługi protokołu DHCP, inne wymagane protokoły sieciowe: TCP/IP ver. 4 (dla HTTP), UDP (dla DHCP), ARP, PING, SMTP

- Wymagania od strony łącza szeregowego RS:

- minimum 2 łącza RS232 i jedno łącze RS485

- obsługa protokołu MODBUS RTU we wszystkich złączach RS

- możliwość jednoczesnego podłączenia do modułu dwóch urządzeń zewnętrznych za pomocą RS232 i sieci urządzeń za pomocą RS485

- konfigurowalna prędkość transmisji szeregowej w przedziale 2400 – 38400 Bit/s oraz "timeout" (czas oczekiwania na odpowiedź)

- Wymagania od strony łącza M-Bus:

- możliwość podłączenia do 3 liczników ciepła wyposażonych w moduły M-Bus zgodne z EN1434

- możliwość konfigurowania częstości odpytywania niezależnie dla każdego z trzech liczników

- Wymagana funkcjonalność:

- Urządzenie musi posiadać możliwość współpracy z nadrzędnymi systemami wizualizacji (np. InTouch) w oparciu o otwarty protokół Modbus TCP / Modbus RTU, tj. musi umożliwiać przekazywanie danych obiektowych pozyskiwanych za pomocą złączy RS i M-Bus.

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność serwera www umożliwiającą wizualizację obiektu w oparciu o przeglądarkę internetową zarówno w zakresie wartości bieżących (pomiary bieżące na tle schematu synoptycznego) jak i historycznych (min. 1.5 MB pamięci na dane historyczne).

- Dostęp do danych uzależniony od zalogowanego do modułu użytkownika (wymagane min. 4 poziomy dostępu).

- Możliwość definiowania dowolnej synoptyki w postaci plików graficznych, np. GIF

- Możliwość definiowania połączeń (linków) do min. 10 obiektów podłączonych do jednego modułu komunikacyjnego za pośrednictwem łącza RS485.

- możliwość podstawowej analizy przebiegów historycznych w postaci wykresów wyprowadzanych w przeglądarce internetowej (wybór parametrów wyprowadzanych na wykres, definiowanie zakresu osi X, Y, przewijanie wykresów względem czasu)

- możliwość przenoszenia przebiegów historycznych za wybrany okres do plików tekstowych typu CSV

- kontrola konfigurowalnych wartości granicznych (analogowych i dyskretnych) w celu generowania powiadomień w postaci e-mail; obok nadawania wartości granicznych wymagana możliwość konfigurowania minimalnego czasu trwania przekroczenia przed wygenerowaniem alarmu.

- Montaż na szynę, zasilanie 230VAC

- Niezbędne oprogramowanie konfiguracyjne w języku polskim.

- Znak CE

ZAWORY REGULACYJNE :

- PN25 , Tmax 150oC dla wody

- odciążony ciśnieniowo

- dopuszczalna Δp : 20bar dla DN15...DN25 i 12bar dla DN32..DN50

- możliwość redukcji kvs dla DN15...DN50

- materiał korpusu mosiądz czerwony WN 2.1096

- grzyb i gniazdo wymienne

-      końcówki do wspawania

SIŁOWNIKI

1- Sterowanie 3pkt 230V

2- Siła nacisku minimum 700N

3- Czas przestawienia dla skoku 6mm- 35sek

4- Ochrona IP -54

5- Odporność na zakłócenie zgodnie z normą EN-50 082-2

Czuniki temperatury:

Zewnętrzny- PT 1000 :

- zakres pomiarowy -35…+85C

C.O. – Pt 1000:

- zanurzeniowy w osłonie ze stali nierdzewnej długość zanurzeniowa min  80mm

- zakres pomiarowy -50…+180C

- w komplecie z kablem przyłączeniowym o długości min. 3mb.

W przypadku dostaw urządzeń równoważnych zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów umożliwiających weryfikację techniczną materiałów i urządzeń pod względem parametrów wymienionych powyżej – rozdział 2 pkt. 3.

Wykonawca, którego oferta będzie oparta o materiały i urządzenia projektowane nie jest zobowiązany do składania dokumentów, o których mowa powyżej ponieważ Zamawiający dysponuje tymi dokumentami oraz zna parametry i cechy urządzeń projektowanych.

Zamawiający nie narzuca typów oraz producentów poszczególnych materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji inwestycji dopuszczając w pełnym zakresie rozwiązania równoważne. Występujące w dokumentacji technicznej dane i nazwy należy traktować jako wytyczne określające wymagane parametry i poziom techniczny wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ustalenia dodatkowe:

a) 	dla wszystkich robót objętych niniejszym postępowaniem należy przyjąć podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

b) 	cenę ofertową należy wyliczyć wg następującej metody:

kosztorys ofertowy wykonania sieci ciepłowniczej w Mazewie

kosztorys ofertowy wykonania sieci ciepłowniczej w Daszynie

kosztorys ofertowy wykonania węzłów cieplnych w Mazewie

kosztorys ofertowy wykonania węzłów cieplnych w Daszynie

Końcowa cena ofertowa stanowić będzie sumę wynikającą z powyższych obliczeń.

Zamawiający wskazuje, że kosztorysy ofertowe wobec zastosowanej w postępowaniu i wymaganej ceny ryczałtowej stanowią jedynie materiał poglądowy Zamawiającego. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych, ponieważ mogą one stanowić podstawę do rozliczenia się z wykonawcą w przypadku rozwiązania umowy przed wykonaniem zamówienia z przyczyn wskazanych w Umowie, jak również mogą służyć jako pomoc w rozliczeniu inwestycji z użytkownikami.

c) 	całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami.  
          W miejsce zamieszczonych w projektach budowlanych sieci ciepłowniczych - rysunku nr 8 
          „Szczegół montażu armatury regulacyjno – pomiarowej w budynkach”; oraz w części 
          opisowej pkt. 3.11 „Układ pomiarowy i regulacyjny w budynkach” należy uwzględnić 
          projekty budowlane węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach wg zestawienia nr 10 
          do SIWZ (przedmiary robót i kosztorysy nakładcze załączone do SIWZ zawierają nakłady na
          rozwiązanie docelowe po wyżej opisanej korekcie).

d)  	zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty.

f)		wymagany okres gwarancji:

- na system rur preizolowanych – 120 miesięcy

- na roboty budowlane - 60 miesięcy

od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

g)   	płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia :

- fakturowanie w 2 częściach zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do 
            umowy oraz  zgodnie z harmonogramami instytucji współfinansujących zadanie

- Termin realizacji faktur 30 dni od daty wpływu prawidłowej faktury do Zamawiającego

g) 		Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

5. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia lub po jego wykonaniu, powstanie konieczność wykonania robót objętych zamówieniem, w ilościach większych niż przewidziano w przedmiarach.

# Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.; zakończenie – do dnia 31 października 2012r.

## Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

# Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania, zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów składających się na ofertę i jej niezbędne załączniki;

Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- w przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w Rozdziale 11 ust. 1 oraz 8-12 niniejszej SIWZ przez każdego wykonawcę spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, że warunki udziału w postępowaniu w postaci zdolności finansowej, potencjału technicznego oraz wiedzy i doświadczenia zostaną spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817), dalej jako rozporządzenie w sprawie dokumentów.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp (w szczególności wspólnicy i partnerzy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w Rozdziale 11 ust. 8-12 niniejszego SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. 	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. 	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu z uwzględnieniem terminów których mowa w Rozdziale 11 ust. 8-12 niniejszej SIWZ.

# Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania, tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

# Rozdział 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają w tym zakresie obowiązek posiadania uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki o jakich mowa w ust. 1 pkt. 2) jeśli wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane ,w tym instalacyjne, polegające na:

- wybudowaniu 2 km sieci ciepłowniczej w ciągu jednego roku, w jednym z pięciu ostatnich lat,

- wykonaniu 10 szt. węzłów cieplnych o mocy min. 30 kW każdy w ciągu pięciu ostatnich lat.

- dysponuje następującym potencjałem osobowym:

Ekspert 1 – kierownik budowy

- 	co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,

-	uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Ekspert 2 – kierownik robót elektrycznych

- 	uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie obu funkcji przez jedną osobę.

Zamawiający wymaga, aby pracownicy przewidziani do realizacji zadania posiadali aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu okresowym bhp i ppoż. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. nr 180, poz. 1860 z 18 sierpnia 2004r.)

W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2.2. Zamawiający uzna za spełnione warunki o jakich mowa w ust. 1 pkt. 3) jeśli Wykonawca:

1) posiada opłaconą polisę OC lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż dwa miliony złotych.

2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż dwa miliony złotych.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia wszczęcia postępowania tj. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Ten sam kurs przeliczeniowy Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły „spełnia – nie spełnia.”

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

# Rozdział 11. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz  wykazania braku podstaw do wykluczenia

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie, którego 
      wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

2.  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wielkości i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ.

3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowane robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnień), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, oraz że pracownicy przewidziani do realizacji zadania posiadali aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu okresowym bhp i ppoż. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

5.  Informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż dwa miliony złotych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej i udokumentowanej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych powyżej, może przedstawić inny dokument, który w sposób wiarygodny potwierdzi spełnienie wymaganego warunku.

6. 	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż dwa miliony złotych.

7.	Pisemne potwierdzenie zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (umowa, porozumienie, oświadczenie podmiotu trzeciego), jeśli Wykonawca korzysta z potencjału podmiotu trzeciego.

8.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp W przypadku osób fizycznych Zamawiający wymaga oświadczenia w zakresie określonym w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9.	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

10.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12.	Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie w tym zakresie zostało wymienione w ust. 7. powyżej.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale w ust. od 8 do 12.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez tan podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę potwierdzającą spełnienie warunku udziału w postępowaniu samodzielnie lub wspólnie z wykonawcą.

# Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium

- Kwota wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych )

- Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

    - pieniądzu;

2)  	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) 	gwarancjach bankowych;

4) 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2)	nazwę zamówienia,

3)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

4)	kwotę gwarancji;

5_	termin ważności gwarancji,

6)	bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p lub pełnomocnictw, chyba że udowodni iż wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, lub

- Wykonawca którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- Wykonawca którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą którego ofertę wybrano stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

- nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib;

- nazwę zamówienia;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem;

- określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem;

- termin ważności poręczenia;

- zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

- w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni iż wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy

- Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego ofertę wybrano stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Łęczycy, Oddział w Daszynie

Nr konta: 25902910360200444420020008.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale w sekretariacie Zamawiającego, do dnia 20.03.2012 r. do godz. 10:00 lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie.

- Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie przez Wykonawcę wadium (kopia przelewu bankowego, dokumentu gwarancji lub poręczenia, itp.).

- W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powinno ono zabezpieczać wspólnie składaną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie lub z naruszeniem terminu, miejsca i sposobu jego wniesienia, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) u.p.z.p.

- Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

- Utrata wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) 	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) 	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)     zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, także jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust.3 u.p.z.p nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p lub pełnomocnictw, chyba że udowodni iż wynika to z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

# Rozdział 13. Termin związania ofertą

            - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

            - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W toku postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawcy, co do zasady przekazują sobie wzajemnie pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  faksem pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Godziny pracy Zamawiającego zostały wskazane na wstępie.

- Wyjaśnienia treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy.

- Wyjaśnienia treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, iż wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął, po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ww. ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

- Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w ww. ust. 5

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego, a także zamieszcza na stronie internetowej www.daszyna.bip.cc, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz odpowiednio na własnej stroni internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Zbigniew Cywiński tel. 024 389 04 17, fax 024 389 04 00, e-mail: ugdaszyna@op.pl oraz P.Radosław Wejdner, tel. 508-079-441.

Adres do korespondencji został wskazany na wstępie.

11. 	Dokonując rejestracji o której mowa w ust. 9 należy skierować pod nr faks 024 389 04 00) wniosek o rejestrację określający przynajmniej

-	nazwę i adres Wykonawcy,

-	nr telefonu i faksu, e-mail,

- 	imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

-	określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną),

-	znak postępowania – PPI.272.1.2012

# Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert.

# 1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:                  Gmina Daszyna, 99 – 107 Daszyna; Daszyna 34A

OFERTA NA przetarg nieograniczony

na wykonanie robót budowlanych pn.

„Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II - etap”.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

20.03.2012r.   Godz. 10:30

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika

w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3. Pełnomocnictwo:

W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo, w jego treści musi  być zawarty zakres umocowania zgodny z rodzajem czynności do dokonania których pełnomocnik został umocowany,

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

4. Forma dokumentów i oświadczeń.

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

5. Tajemnica przedsiębiorstwa:

Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz.1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

6. Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2)	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

3) 	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

7. Zaleca się, aby:

-	ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

-	każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

-	kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

-	oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ),

- 	wykonawca dołączył do oferty kserokopię wniesienia wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

8. Zmiana / wycofanie oferty:

Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 16 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

9. Zwrot oferty bez otwierania

# Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.

# Rozdział 16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres Urząd Gminy Daszyna; Daszyna 34 A , sekretariat I piętro, w terminie do dnia 20.03.2012 roku, godz. 10:00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Daszyna; Daszyna 34A, sala konferencyjna, dnia 20.03.2012 roku, godz. 10:30

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

- Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny.

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W formularzu oferty należy również wskazać cenę netto, oraz należy podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23% obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.

  - Kosztorysy, których złożenia wymaga Zamawiający wraz z ofertą mają jedynie charakter poglądowy jednakże ich złożenie jest obowiązkowe. Brak złożenia kosztorysów skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

W odniesieniu do Wykonawcy, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| l.p.Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 70 % |
| Serwis 1 | 20 % |
| Serwis 2 | 10 % |

- Kryterium CENA = 70 %

- Kryterium SERWIS 1 = 20% przez które rozumie nie dłuższe niż w czasie 72 godzin: stwierdzenie przez serwis przyczyny usterki, wady wykonanej instalacji oraz wymiana lub naprawa elementów instalacji wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, skutkująca przywróceniem pełnej sprawności instalacji w przypadku stwierdzenia usterki, wady objętej gwarancją.

- Kryterium SERWIS 2 = 10% przez które rozumie się zapewnienie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie użytkownika wynoszącego nie więcej niż 24h od chwili zgłoszenia dokonanego w każdym dniu roku kalendarzowego (zapewnienie możliwości zgłoszenia usterki przez 24h przez cały rok).

  - Zamawiający przy obliczaniu  kryterium:

a)  	określonego w ust. 2 pkt a) – Cena będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt.
przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania
pozostałych ofert. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 70%

Cena badanej oferty

- określonego w ust. 2 pkt b) – Serwis 1 będzie brał po uwagę sztywny przelicznik punktowy zgodnie z którym każdy wykonawca, który zadeklaruje w ofercie łączny czas stwierdzenia przez serwis producenta lub wykonawcy wady , usterki oraz jej przyczyn wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonej instalacji, mniejszy lub równy 72 godzinom od dnia zgłoszenia  telefonicznego lub w innej formie otrzyma 20 pkt. Odpowiednio, każde następne przekroczenie kolejnych 72 godzin od chwili zgłoszenia będzie premiowane wartością punktów o 5 mniejszą, tj. Wymiana, naprawa w czasie od 73h od zgłoszenia do 144h od chwili zgłoszenia 15 pkt.; wymiana w czasie od 145h do 217 h od chwili zgłoszenia  10 pkt.; od 218 h do 289 h 5 pkt. Wymiana dokonana w czasie dłuższym od 289 godzin od chwili zgłoszenia nie będzie premiowana punktami.

- określonego w ust. 2 pkt c) – Serwis 2, będzie brał pod uwagę sztywny przelicznik punktowy zgodnie z którym, każdy wykonawca, który zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia usterek i wad instalacji o każdej porze przez całą dobę otrzyma 10 pkt.

Brak wskazania w ofercie czasów będących przedmiotem oceny jako kryterium określone w literce b) i c) powyżej skutkuje brakiem przyznania punktów w zakresie każdego z tych kryteriów w którym nie dokonano wskazania czasu. Czas należy wskazać w pełnych godzinach.

- Ocena końcowa oferty jest to suma punktów (z kryteriów a-c) otrzymanych od poszczególnych członków komisji przetargowej za w/w kryteria.

- W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie uzyskanych punktów zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

1. 	Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu Ustawy, zostanie zawarta umowa sporządzona na podstawie Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

- 2.	Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- 3.	Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 4. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

- 5. 	Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który złożył ofertę, której cena stanowi wartość dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię uchwały zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

- 6. 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. 	Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. 	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. 	Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

5. 	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BSZŁ w Łęczycy Oddział w Daszynie

Numer rachunku bankowego:25902910360200444420020008

z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy PPI.272.1.2012''.

6. 	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

7. 	Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. 	Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady do czasu upływu terminów z rękojmi.

Kwota, o której mowa w pkt 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. 	W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

# Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ w którym określono możliwe przesłanki oraz sposób zmiany umowy w sytuacjach, które przewidział Zamawiający.

# Rozdział 22. Inne informacje.

Nie przewiduje się:

zawarcia umowy ramowej,

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia :

1)   	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2)   	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)  	 odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.

- Skarga do sądu okręgowego przysługuje stronom na orzeczenie Izby kończące postępowania odwoławcze. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a – g) u.p.z.p.

# Rozdział 24. Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1		Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 2	 	Dokumentacja  projektowa

Załącznik Nr 3		Kosztorysy nakładcze

Załącznik Nr 4	Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 5	Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 6		Wzór oferty

Załącznik Nr 7		Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 	wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 9 	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
                               Oświadczeniem o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 10 	Wykaz węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach

# Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający ………..

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II - etap”, oświadczam że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759):

    - posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

........................., dn. ................2012r	               								                                                                 .................................................

Podpis osób uprawnionych      
                                                                                            do składania oświadczeń woli 
                                                                                              w imieniu Wykonawcy oraz 
                                                                                                    pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik nr 5 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający …………..

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II - etap”, oświadczam że:

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

..........................., dn. _ _ . _ _ .2012                         ....................................................

Podpis osób uprawnionych      
                                                                                              do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz 
                                                                                                         pieczątka / pieczątki

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

# Załącznik nr 6 do SIWZ

# Pieczęć Wykonawcy

# OFERTA  WYKONAWCY

Zamawiający …..

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Daszyna” – budowa sieci ciepłowniczej w Daszynie - II etap; budowa sieci ciepłowniczej w Mazewie II - etap” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena netto:			_ . _ _ _ . _ _ _  ,  _ _  PLN

VAT:                               	     _ _ _ . _ _ _  , _ _   PLN (stawka _ _  %)

CENA OFERTOWA		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ...............................................................................................................

w tym:

wykonania sieci ciepłowniczej w Mazewie

netto _ . _ _ _ . _ _ _  ,  _ _  PLN

VAT   _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

wykonania sieci ciepłowniczej w Daszynie

netto _ . _ _ _ . _ _ _  ,  _ _  PLN

VAT   _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

wykonania węzłów cieplnych w Mazewie

netto _ . _ _ _ . _ _ _  ,  _ _  PLN

VAT   _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

wykonania węzłów cieplnych w Daszynie

netto _ . _ _ _ . _ _ _  ,  _ _  PLN

VAT   _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

Jednocześnie wskazujemy

________h., jako czas określony jako Serwis 1 według kryterium oceny ofert wskazanego w Rozdziale 18 SIWZ literka b)

________h, jako czas określony jako Serwis 2 według kryterium wskazanego w Rozdziale 18 SIWZ literka c)

  - Oświadczamy, że:

    - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.10.2012r.

    - udzielamy gwarancji oraz rękojmi:

- na system rur preizolowanych – ….. miesięcy

- na roboty budowlane - …… miesięcy

od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

    - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

    - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

    - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

    - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

    - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a).................

b).................

c).................

8) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

9) Oferta została złożona na …………………….. kolejno ponumerowanych stronach

10) Do oferty dołączono następujące dokumenty :

…………………………………………………………………………………………….,

……………………………………………………………….,

……………………………………………………………….,

……………………………………………………………….,

……………………………………………………………….,

Nazwa i adres WYKONAWCY/ÓW:

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................................................................... ntelefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2012r.	     ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 7 do SIWZ 		ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

# Załącznik nr 8

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający

………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – roboty instalacyjne, tj.

- wybudowaniu 2 km sieci ciepłowniczej w ciągu jednego roku, w jednym z pięciu ostatnich lat,

- wykonaniu 10 szt. węzłów cieplnych o mocy min. 30 kW każdy w ciągu pięciu ostatnich lat, z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj robót i miejsce wykonania -Gmina) | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Nazwa Zleceniodawcy | termin realizacji od/do |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, faktury, protokoły odbioru)

......................., dn. _ _ . _ _ . 2012r	               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# łącznik nr 9

# Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający

………….

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | rodzaj robót | OSOBA ODPOWIEDZIALNA | wykształcenie\staż pracy\ uprawnienia | podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | instalacyjne sanitarne |  |  |  |
| 2 | instalacyjne elektryczne |  |  |  |

oświadczam(y), że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

oświadczam(y), że pracownicy przewidziani do realizacji zadania posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu okresowym bhp i ppoż..

......................., dn. _ _ . _ _ . 2012r	               ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki