SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIE INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

1. Roboty przygotowawcze

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo do wstępu na obiekty.

2. Przygotowanie dokumentacji organizacji i prowadzenia budowy.

Dokumentację związaną z organizacją prac przygotowuje firma dokonująca instalacji sprzętu.

Koszty przygotowania dokumentacji organizacji i prowadzenia prac nie stanowią odrębnego wynagrodzenia i należy je wkalkulować w ceny jednostkowe robót. Prace wykonawcze prowadzone będą przez odpowiednio przeszkolone osoby, pod bezpośrednim nadzorem, z właściwym zabezpieczeniem dla prac na wysokości.

3. Wymagania materiałowe

Dostawy materiałów na budowę organizuje wykonawca robót. Materiały winny być zabezpieczono przed kradzieżą, oraz składowane w taki sposób, aby nie zmniejszyć ich właściwości technicznych

4.  Wymagania sprzętowe.

Sprzęt używany w trakcie prac winien być sprawny, posiadać wymagane przepisami zabezpieczenia. W przypadku sprzętu podlegającemu kontroli dozoru technicznego - aktualne badania dozorowe. Obsługujący sprzęt powinni mieć uprawnienia do jego stosowania.

5. Odbiory robót

Do odbioru końcowego wykonawca powinien dostarczyć:

 atesty na materiały

 dokumentację techniczną zainstalowanych urządzeń

 wykaz niezbędnych czynności konserwacyjnych i serwisowych wraz z terminami ich realizacji oraz instrukcję obsługi.

Instalację należy przeprowadzić z zachowaniem aktualnych przepisów i norm.

6. Wpływ inwestycji na stan środowiska oraz na ochronę interesów osób trzecich

 nie ma ujemnego wpływu na środowisko i otoczenie

 nie emituje substancji szkodliwych

 nie powoduje hałasu

 nie wytwarza wibracji dla otoczenia

 nie narusza art. 5 ustawy Prawo budowlane tj. nie narusza interesów osób trzecich

7. Roboty tymczasowe i towarzyszące

Roboty towarzyszące sprowadzać się będą do organizacji montażu części instalacji na terenie przyległym do budynków