SCHEMAT POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH

## B

WLOT

ŚCIEKÓW

A           H

PRZEWÓD TŁOCZNY DN 50

POMPA Z NOŻEM TNĄCYM

KRATA KOSZOWA

| A =1000mm | B = 500 mm | H = WYMIAR NA ŻYCZENIE MAX 5000 mm |
| --- | --- | --- |

POMPA DW VOX 75  0,55 kW; 230 V; wydajność max. 6 m³/h ; wysokość podnoszenia max. 10 m

MONTAŻ  -  płyta denna z suchego betonu B - 15 o grubości  200 mm

- obsybka wokół zbiornika  z suchego betonu B – 15 o grubości 150 mm , do poziomu gruntu

ZBIORNIK WYKONANY Z PEHD UV W KSZTAŁCIE WALCA

POKRYWA  WYKONANA Z PEHD UV  MAX.  NACISK 250 kg