SCHEMAT POMPOWNI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

## B

WLOT

ŚCIEKÓW

A           H

PRZEWÓD TŁOCZNY DN 32

POMPA

| A =1000mm | B = 500 mm | H = WYMIAR WEDŁUG POTRZEB (MAX. 5000 mm) |
| --- | --- | --- |

POMPA 0,3 kW; 230V; wydajność max. 2 m³/h ; wysokość podnoszenia max. 10 m

MONTAŻ – płyta denna z suchego betonu B 15 o grubości  200 mm

- obsypka wokół zbiornika  z suchego betonu B 15 o grubości 150 mm , do poziomu gruntu

ZBIORNIK WYKONANY Z PE HD UV W KSZTAŁCIE WALCA

POKRYWA  WYKONANA Z PE HD UV  MAX. NACISK 250 kg