# SCHEMAT UŁOŻENIA KABLA ZIEMNEGO W KANALE ŚCIEKOWYM

GRUNT RODZIMY

OBSYPKA  30 cm                                                              FOLIA OSTRZEGAWCZA

## GŁĘBOKOŚĆ  WYKOPU

MIN. 80 cm

20 cm

11 cm

10 cm

30 cm

RURA KANALIZACYJNA                             PODSYPKA 10 cm

Ф 110 PCV

KABEL ZIEMNY   	YKY 3x2,5